Форма 9

Форма раскрытия информации

о балансе электрической энергии и мощности

по электрическим сетям

ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения»

на 2012 год

| N п/п | Показатели | Единица измерения | Факт 2011 (предшествующий период) | План 2012 (текущий период) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электрическая энергия |  |  |  |  |  |
| 1 | Поступление в сеть | млн. кВт.ч | 8,15 | 9,25 |  |
| 2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн. кВт.ч | 0,50 | 0,55 |  |
| 2.1 | собственное потребление | млн. кВт.ч | 0,13 | 0,12 |  |
| 2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч | 0,37 | 0,43 |  |
| 3 | Относительные потери | % | 6,10 | 5,90 |  |
| 4 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | млн. кВт.ч | 7,65 | 8,71 |  |
| 4.1 | собственного потребления | млн. кВт.ч | 0,93 | 1,88 |  |
| 4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн. кВт.ч | 6,73 | 6,83 |  |
| Мощность |  |  |  |  |  |
| 5 | Поступление в сеть | МВт | 1,54 | 1,64 |  |
| 6 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | МВт | 0,09 | 0,10 |  |
| 6.1 | собственное потребление | МВт | 0,03 | 0,02 |  |
| 6.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 0,07 | 0,08 |  |
| 7 | Относительные потери | % | 6,10 | 6,10 |  |
| 8 | Отпуск из сети (полезный отпуск), в т.ч. для: | МВт | 1,45 | 1,54 |  |
| 8.1 | собственного потребления | МВт | 0,31 | 0,31 |  |
| 8.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 1,04 | 1,23 |  |
| 9 | Заявленная мощность: | МВт | 1,44 | 1,54 |  |
| 9.1 | собственное потребление | МВт | 0,40 | 0,31 |  |
| 9.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВт | 1,04 | 1,23 |  |
| 10 | Присоединенная мощность: | МВА | 16,41 | 16,41 |  |
| 10.1 | собственное потребление | МВА | 5,55 | 5,55 |  |
| 10.2 | сторонних потребителей (субабонентов) | МВА | 10,86 | 10,86 |  |