Перечень мероприятий

по снижению размеров потерь в сетях ОАО «БЗРТО» на 2012-2014 годы

| Наименование объекта | Наименование ОТМ | Всего | Сроки исполнения | Планируемая экономия энергоресурсов |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | тыс.кВт.ч | тыс руб. |  |
| Внутреннее освещение | Замена осветительных установок на источники с более высокой удельной светоотдачей. | 10шт | 2012-2014г. | 1 | 3 | Собственные средства |
| Наружное освещение | Управление освещением выполнить в автоматическом режиме | 3 | 2012-2014г. | 3 | 9 | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  |  | 4 | 12 |  |