Мероприятия по снижению потерь

Перечень мероприятий

по снижению размеров потерь в сетях ОАО «БЗРТО» на 2011 год

| Наименование объекта | Наименование ОТМ | Всего | Сроки исполнения | Планируемая экономия энергоресурсов |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Ед. изм. | тыс руб. |  |
| Внутреннее освещение | Замена осветительных установок на источники с более высокой удельной светоотдачей. | 10шт | 2011 г | 2 тыс кВт ч | 2 тыс руб | Собственные средства |
| Наружное освещение | Управление освещением выполнить в автоматическом режиме | 3 | 2011 | 8 тыс кВт ч | 16 тыс руб | Собственные средства |
| ИТОГО |  |  |  | 10 тыс кВт ч | 18 тыс руб |  |