Сведения о ремонте электросетевых объектов

| Месяц | Наименование электросетевого объекта | Дата и время ввода в ремонт | Дата и время вывода из ремонта | Причина ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2011 год |  |  |  |  |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Сентябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Октябрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ноябрь | Кабельная линия 10кВ Фидер 13 | 11.11.2011г. 9-00 | 25.11.2011г. 15-00 | повреждение кабеля |
| Декабрь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 год |  |  |  |  |
| Январь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Февраль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Март | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Апрель | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Май | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июнь | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Июль | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Август | 0 | 0 | 0 | 0 |