Питающий центр: ПС «Русиново»

Номер фидера: Ф-12

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определение нагрузок и тангенса «фи»

за 15.06.2011 года трансформаторного

напряжения ____________________________________вольт

| Время записи, часы | Активный сч-к тип____________ ___________а_____________ в Расчетн.коэф. 12000 |  |  |  | Реакт.сч-к тип________________ ___________а_____________ в Расчетн.коэф. 12000 |  |  | ФИ | Показ.вм на стороне |  | Мощн. включен. компен. устр.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показ. сч-ка | разность показ. | расход за час (кВт) |  | показ. сч-ка | разность показ. | расход за час (кВт) |  | в/н | в/н |  |
| 0.00 | 1601,3815 |  |  |  | 347,9818 |  |  |  |  |  |  |

1                                                   360,00                                                0,00

2                                                   330,00                                                0,00

3                                                   354,00                                                0,00

4                                                   348,00      	0,00

5                                                   288,00	0,00

6	288,00	0,00

7    	336,00	0,00

8	342,00	0,00

9	324,00	0,00

10                                                  396,00	0,00

11	402,00	0,00

12	414,00                                                 6,00          0,01

13	366,00	0,00

14	378,00                                                 0,00

15	396,00                                                 6,00        0,02

16	360,00	0,00

17	366,00                                                 0,00

18	342,00	 0,00

19	342,00	0,00

20	342,00	0,00

21	330,00	0,00

22	366,00	0,00

23	360,00	0,00

24	330,00	0,00

| 24.00 | 1602,0699 | 0,6885 | 8 460,00 |  | 347,9828 | 0,0010 | 12,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запись показаний счетчика и расходов производилась с помощью АСКУЭ