Питающий центр: ПС «Русиново»

Номер фидера: Ф-14

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определение нагрузок и тангенса «фи»

за 15.06.2011 года трансформаторного

напряжения ____________________________________вольт

| Время записи, часы | Активный сч-к тип____________ ___________а_____________ в Расчетн.коэф. 6000 |  |  |  | Реакт.сч-к тип________________ ___________а_____________ в Расчетн.коэф. 6000 |  |  | ФИ | Показ.вм на стороне |  | Мощн. включен. компен. устр.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показ. сч-ка | разность показ. | расход за час (кВт) |  | показ. сч-ка | разность показ. | расход за час (кВт) |  | в/н | в/н |  |
| 0.00 | 932,4243 |  |  |  | 204,1989 |  |  |  |  |  |  |

1                                                     64,80                                                    9,00      0,14

2                                                     60,00                                                    8,40      0,14

3                                                     56,40                                                    7,80      0,14

4                                                     37,80	4,20      0,11

5                                                     56,40	8,40      0,15

6                                                     53,40	9,00      0,17

7                                                     40,80	3,60      0,09

8                                                     85,80	15,60    0,18

9	23,40	0,00

10	222,00	42,60    0,19

11	255,00	46,20    0,18

12	250,20	46,20    0,18

13	254,40	52,20    0,21

14	259,20	53,40    0,21

15	252,00	43,80    0,17

16	276,00	69,60    0,25

17	257,40	49,20    0,19

18	249,60	42,00    0,17

19	257,40	51,00    0,2

20	279,00	67,80    0,24

21	261,00	54,00    0,21

22	256,80	52,80    0,21

23	255,00	45,60    0,18

24	261,00	50,40    0,19

| 24.00 | 933,1407 | 0,7164 | 4 324,80 |  | 204,3380 | 0,1391 | 832,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запись показаний счетчика и расходов производилась с помощью АСКУЭ