Питающий центр: ПС «Русиново»

Номер фидера: Ф-6

ПРОТОКОЛ (первичный)

записей показаний электросчетчиков и вольтметров, а также определение нагрузок и тангенса «фи»

за 15.06.2011 года трансформаторного

напряжения ____________________________________вольт

| Время записи, часы | Активный сч-к тип____________ ___________а_____________ в Расчетн.коэф. 12000 |  |  |  | Реакт.сч-к тип________________ ___________а_____________ в Расчетн.коэф. 12000 |  |  | ФИ | Показ.вм на стороне |  | Мощн. включен. компен. устр.кв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | показ. сч-ка | разность показ. | расход за час (кВт) |  | показ. сч-ка | разность показ. | расход за час (кВт) |  | в/н | в/н |  |
| 0.00 | 618,4468 |  |  |  | 286,2473 |  |  |  |  |  |  |

1                                                   142,80                                                  91,20     	0,64

2                                                   123,60                                                  88,80     	0,72

3                                                   121,20                                                  88,80	0,73

4                                                   122,40      	 80,40	   0,66

5                                                   126,00	 94,80            0,75

6	127,20	 84,00	    0,66

7    	139,20	 90,00	    0,65

8	163,20                                                 92,40	0,57

9	244,80                                                 154,80	     0,63

10                                                  205,20	130,80          0,64

11	212,40                                                 132,00	0,62

12	226,80                                                 141,60          0,62

13	236,40                                                146,40          0,62

14	183,60                                                 105,60	     0,58

15	231,60                                                 147,60         0,64

16	256,80                                                 163,20	     0,64

17	249,60                                                 166,80         0,67

18	232,80                                                 159,60         0,69

19	230,40                                                 140,40         0,61

20	228,00                                                 136,80         0,6

21	189,60	112,80        0,59

22	157,20	84,00          0,53

23	172,80                                                  78,00          0,45

24	176,40	85,20          0,48

| 24.00 | 618,8186 | 0,3718 | 4 500,00 |  | 286,4808 | 0,2335 | 2 796,00 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Запись показаний счетчика и расходов производилась с помощью АСКУЭ