## Лист1
Форма 13
Форма раскрытия информации
о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства
ОАО "Боровский завод радиотехнологического оснащения"
за 19 декабря 2012 года
Наименование оборудования |  | Время суток
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Оборудование N 1
замеры потокораспределения | ф13 | 0.66 | 0.654 | 0.654 | 0.672 | 0.672 | 0.642 | 0.66 | 0.678 | 0.75 | 0.798 | 0.774 | 0.732 | 0.72 | 0.72 | 0.738 | 0.78 | 0.732 | 0.762 | 0.786 | 0.72 | 0.768 | 0.774 | 0.738 | 0.72
| ф15 | 0.2946 | 0.2874 | 0.2922 | 0.2934 | 0.276 | 0.294 | 0.2868 | 0.2958 | 0.2904 | 0.2982 | 0.306 | 0.2976 | 0.3018 | 0.285 | 0.2892 | 0.3198 | 0.2982 | 0.2838 | 0.3114 | 0.3078 | 0.303 | 0.3162 | 0.3078 | 0.3054
замеры нагрузок, кВт |  | 0.9546 | 0.9414 | 0.9462 | 0.9654 | 0.948 | 0.936 | 0.9468 | 0.9738 | 1.0404 | 1.0962 | 1.08 | 1.0296 | 1.0218 | 1.005 | 1.0272 | 1.0998 | 1.0302 | 1.0458 | 1.0974 | 1.0278 | 1.071 | 1.0902 | 1.0458 | 1.0254
замеры уровней напряжения, кВ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Оборудование №2
замеры потокораспределения | ф6 | 0.2376 | 0.2316 | 0.1992 | 0.204 | 0.2052 | 0.2124 | 0.2412 | 0.276 | 0.3396 | 0.3876 | 0.3792 | 0.3792 | 0.3684 | 0.336 | 0.3876 | 0.3864 | 0.3948 | 0.45 | 0,425,99998 | 0.4128 | 0.3936 | 0.3828 | 0.3444 | 0.2652
| ф12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замеры нагрузок, кВт |  | 0.2376 | 0.2316 | 0.1992 | 0.204 | 0.2052 | 0.2124 | 0.2412 | 0.276 | 0.3396 | 0.3876 | 0.3792 | 0.3792 | 0.3684 | 0.336 | 0.3876 | 0.3864 | 0.3948 | 0.45 | 0 | 0.4128 | 0.3936 | 0.3828 | 0.3444 | 0.2652
замеры уровней напряжения, кВ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10