## Лист1
Форма 13
Форма раскрытия информации
о результатах контрольных замеров
электрических параметров режимов работы оборудования
объектов электросетевого хозяйства
ОАО "Боровский завод радиотехнологического оснащения"
за 18 июня 2014 года
Наименование оборудования |  | Время суток
|  | 0-1 | 1-2 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 6-7 | 7-8 | 8-9 | 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Оборудование N 1
замеры потокораспределения | ф13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ф15 | 0.2202 | 0.2154 | 0.2346 | 0.2094 | 0.2166 | 0.1986 | 0.2442 | 0.2064 | 0.1338 | 0.231 | 0.2148 | 0.2682 | 0.2562 | 0.2502 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2694 | 0.2676 | 0.2862 | 0.2532 | 0.2352 | 0.2358 | 0.2268 | 0.2298
замеры нагрузок, тыс.кВт |  | 0.2202 | 0.2154 | 0.2346 | 0.2094 | 0.2166 | 0.1986 | 0.2442 | 0.2064 | 0.1338 | 0.231 | 0.2148 | 0.2682 | 0.2562 | 0.2502 | 0.2526 | 0.2526 | 0.2694 | 0.2676 | 0.2862 | 0.2532 | 0.2352 | 0.2358 | 0.2268 | 0.2298
замеры уровней напряжения, кВ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Оборудование №2
замеры потокораспределения | ф6 | 0.152 | 0.137 | 0.13 | 0.13 | 0.126 | 0.128 | 0.157 | 0.19 | 0.254 | 0.29 | 0.274 | 0.272 | 0.258 | 0.218 | 0.289 | 0.272 | 0.229 | 0.226 | 0.218 | 0.252 | 0.246 | 0.236 | 0.226 | 0.205
| ф12 | 0.402 | 0.402 | 0.384 | 0.402 | 0.39 | 0.384 | 0.414 | 0.408 | 0.438 | 0.444 | 0.438 | 0.426 | 0.39 | 0.42 | 0.432 | 0.426 | 0.402 | 0.402 | 0.402 | 0.396 | 0.342 | 0.33 | 0.372 | 0.36
| ф14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
замеры нагрузок, тыс.кВт |  | 0.554 | 0.539 | 0.514 | 0.532 | 0.516 | 0.512 | 0.571 | 0.598 | 0.692 | 0.734 | 0.712 | 0.698 | 0.648 | 0.638 | 0.721 | 0.698 | 0.6316 | 0.628 | 0.62 | 0.648 | 0.588 | 0.566 | 0.598 | 0.565
замеры уровней напряжения, кВ |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10