Форма 2

Приложение 4

к приказу ФАС России

от 23.12.2011 N 893

Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительным сетям

ОАО «Боровский завод радиотехнологического оснащения»

за 3 квартал 2012 года

| N п\п | Наименование газораспреде- лительной сети | Зона входа в газораспреде- лительную сеть | Зона выхода из газораспреде- лительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспреде- лительной сети, и регламент их выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Сеть газораспре-деления ОАО «БЗРТО» | Сеть газораспре-деления ОАО «Мало-ярославец-межрайгаз» | конечные потребители | отключение действующих газопроводов, продувка газопроводов воздухом, присоединение вновь построенных газопроводов, продувка газопроводов газом | указывается в наряде-допуске и (или) плане на производство газоопасных работ | контрольная опрессовка присоединяемого газопровода, перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах, подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка), установка манометров и продувочных свечей, врезка вновь построенных газопроводов, проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа, изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована. | В соответствии с пунктами 10.8, 10.9 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2003 №9, пунком 6.2 Стандарта отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем», утвержденного приказом Минэнерго России от 27.06.2003 №259 | обход трассы присоединенного газопровода. выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ | В соответствии с пунктами 10.8, 10.9 Правил безопасности систем газораспределения и газопотребления, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2003 №9, пунком 6.2 Стандарта отрасли ОСТ 153-39.3-051-2003 «Техническая эксплуатация газораспределительных систем», утвержденного приказом Минэнерго России от 27.06.2003 №259 |
|  |  |  | транзит |  |  |  |  |  |  |